Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z dnia 14.12.2021 r.

## Zakup wyposażenia wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnegodo Klubu Seniora w Kijewie Królewskim.

………………………………………..
    (pieczęć nagłówkowa)

| Lp | ARTYKUŁ | ILOŚĆ | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ | SPECYFIKACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Łóżko rehabilitacyjne Producent: ……………………………………. Model urządzenia: ……………………………………. | 2 |  |  | Leże cztero-segmentowe, płynna regulacja wysokości leża na pilota, pozycja anty-trendelenburga, funkcje łóżka sterowane elektrycznie przy pomocy pilota, |
| 2 | Materac przeciwodleżynowy Producent: ……………………………………. Model urządzenia: ……………………………………. | 2 |  |  | Konstrukcja pneumatyczna, zmiennociśnieniowa. Max. Waga użytkownika – min. 120 kg. |
| 3 | Stolik do łóżka rehabilitacyjnego Producent: ……………………………………. Model urządzenia: ……………………………………. | 1 |  |  | Konstrukcja metalowa, regulowana wysokość, kółka ułatwiające przesuwanie z możliwością blokady, wymiary blatu min. 60x35. |
| 4 | Basen do mycia głowy w łóżku Producent: ……………………………………. Model urządzenia: ……………………………………. | 2 |  |  | Z wysokiej jakości PCV, w komplecie prysznic i basen, pojemność prysznica min. 8 litrów, pojemność basenu min. 10 litrów. |
| 5 | Kula rehabilitacyjna Producent: ……………………………………. Model urządzenia: ……………………………………. | 24 |  |  | Regulacja wysokości, tulejka tłumiąca, aluminiowa rurka, miękki uchwyt. |
| 6 | Temblak na łokieć Producent: ……………………………………. Model urządzenia: ……………………………………. | 2 |  |  | Przewiewny, wykonany z siatkowego materiału, z regulacją, odpowiedni na prawą i lewą rękę. |
| 7 | Wózek inwalidzki Producent: ……………………………………. Model urządzenia: ……………………………………. | 3 |  |  | Składany, wyposażony w hamulce, rama stalowa. |
| 8 | Rotor rehabilitacyjny Producent: ……………………………………. Model urządzenia: ……………………………………. | 3 |  |  | Rama stalowa składana, płynna regulacja oporu, antypoślizgowe stopki zapobiegające przesuwaniu rotora. |
| 9 | Balkonik rehabilitacyjny Producent: ……………………………………. Model urządzenia: ……………………………………. | 3 |  |  | 2 kółka, stabilna i wytrzymała konstrukcja, blokowanie funkcji kroczącej, wysokość regulowana, wymienne stopki podporowe, 3 funkcje: krocząca, stała i z kółkami. |
| 10 | Aparat tlenowy (koncentrator) Producent: ……………………………………. Model urządzenia: ……………………………………. | 2 |  |  | Certyfikowany wraz ze wszystkimi elementami, wydajność max. – minimum 3 litry/minutę; czas pracy bez przerw – min. 6h/dobę; poziom hałasu: max. 50 db; w zestawie maska, przewody i pulsoksymetr. |

Gwarancja: ………………... miesięcy (minimum 12 miesięcy).

Oświadczam, że zaoferowana marka i model urządzenia odpowiadają specyfikacji.

Oświadczam, że formularz ofertowy nie został zmieniony w żadnym zakresie.

…………………………………………………………
(pieczęć i podpis)